## LOSA 1
Diseño de vigas
V1 | 4.8
[13 empty] | L / | 12
h 1 =
| Entrepiso = | 150 | Azotea = | 100 |  |  | F´c= | 200 | kg/cm2 |  |  | 0
Carga Viva: | 2614.9032 |  |  |  | kg/m2 |  | F´y= | 4200 | kg/cm2
[13 empty] | L / | 18.5
| 2614.9032 | [9 empty] | h 2 =
Carga trivutaria | 4.68
Losa 1 | 384.1 | 558.74
|  | 2.4 | 3.9 | 1.625 | [8 empty] | L / | 21
h 3 =
Carga muerta
[5 empty] | Peso Propio |  |  | Piso = | 1800 | kg/m3
[8 empty] | Empastado = | 2000 | kg/m3
|  |  | Total |  | 192 | kg/m |  | Zarpeo = | 2000 | kg/m3 |  |  |  |  | Nervadura
|  | Nervadura | 192 | kg/m |  |  |  | Yeso = | 1500 | kg/m3 | [8 empty] | h
| 345 | [6 empty] | suma = | 151 | kg/m3 | [7 empty] | 0 | 0.4
Ancho analizis nervadura |  | 0.2 | cm | 20 | [13 empty] | 0.4
40
Wu= | 1200.1471 | kg
[14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | L = | 4.8
| Refuerzo momento último negativo | [14 empty] | 20 | h 1 = | 0.4
Momento max | 3456 | 345600 |  | TABLA DE ITERAR | [12 empty] | h 2 = | 0.25946
|  |  |  | a | as | [11 empty] | h 3 = | 0.22857
d= | 37 |  |  | 0 | 2.471
|  |  |  | 3.0525 | 2.5774
a= | 1.2353 | As |  | 3.1838 | 2.5821
|  |  |  | 3.1897 | 2.5824
As= | 91.4286 |  |  | 3.19 | 2.5824
| 37 | .- a / 2 |  | 3.19 | 2.5824
|  |  |  | 3.19 | 2.5824
|  |  |  | 3.19 | 2.5824
Usar: | 4 varilla No. 3 |  |  | 3.19 | 2.5824
As = | 2.85 | cm2
Pw = | 0.0038514
Pmax = | 0.01515 | 0.011299
Pmin = | 0.0033333 | 0.00051802 | Números negativos usar mínima
Refuerzo momento último negativo
Momento max | 0 | 0 |  | TABLA DE ITERAR
|  |  |  | a | as
d= | 37 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
a= | 1.2353 | As |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
As= | 0 |  |  | 0 | 0
| 37 | .- a / 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | Estribos
|  |  |  | 0 | 0
Usar: | 1 varilla No. 5 | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | Estibos cada | 55.1184 | cm
As = | 1.98
Pw = | 0.0026757 | [6 empty] | Vu = | 2880 | Vu-Vc= | 433.7703 | 8631.6694
[8 empty] | Vc= | 2446.2297 |  | 11511.6694
Pmax = | 0.01515 | 0.012474 | [5 empty] | Sep: | 55.1184
Pmin = | 0.0033333 | -0.00065766 | Números negativos usar mínima

## varillas
Número superior: área en cm 2
Número inferior: perímetro en cm
Tamaño de varilla | Diámetro (pulg) (mm) | Peso (kg / m) | Cantidad de varillas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
No. 2 | 0.25 | 0.249 | 0.32 | 0.63 | 0.95 | 1.27 | 1.59 | 1.9 | 2.22 | 2.54 | 2.85 | 3.17
| 6.4 |  | 1.99 | 3.98 | 5.97 | 7.96 | 9.95 | 11.94 | 13.93 | 15.92 | 17.91 | 19.9
No.3 | 0.375 | 0.56 | 0.71 | 1.43 | 2.14 | 2.85 | 3.57 | 4.28 | 4.99 | 5.7 | 6.42 | 7.13
| 9.5 |  | 2.99 | 5.98 | 8.97 | 11.96 | 14.95 | 17.94 | 20.93 | 23.92 | 26.91 | 29.9
No.4 | 0.5 | 0.994 | 1.27 | 2.53 | 3.8 | 5.07 | 6.34 | 7.6 | 8.87 | 10.4 | 11.4 | 12.67
| 12.7 |  | 3.99 | 7.98 | 11.87 | 15.96 | 19.95 | 23.94 | 27.93 | 31.92 | 35.91 | 39.9
No.5 | 0.625 | 1.552 | 1.98 | 3.96 | 5.94 | 7.92 | 9.9 | 11.87 | 13.83 | 15.83 | 17.81 | 19.79
| 15.9 |  | 4.99 | 9.98 | 14.97 | 19.96 | 24.95 | 29.94 | 34.93 | 39.92 | 44.91 | 49.9
No.6 | 0.75 | 2.235 | 2.85 | 5.7 | 8.55 | 11.4 | 14.25 | 17.1 | 19.95 | 22.8 | 25.65 | 28.5
| 19.1 |  | 5.98 | 11.96 | 17.94 | 23.92 | 29.9 | 35.88 | 41.86 | 47.84 | 53.82 | 59.8
No.7 | 0.875 | 3.042 | 3.88 | 7.76 | 11.64 | 15.52 | 19.4 | 23.27 | 27.15 | 31.03 | 34.91 | 38.79
| 22.2 |  | 6.98 | 13.96 | 20.94 | 27.92 | 34.9 | 41.88 | 49.86 | 55.84 | 62.82 | 69.8
No.8 | 1 | 3.973 | 5.07 | 10.13 | 15.2 | 20.27 | 25.34 | 30.4 | 35.47 | 40.54 | 45.6 | 50.67
| 25.4 |  | 7.98 | 15.96 | 23.94 | 31.92 | 39.9 | 47.88 | 55.86 | 63.84 | 71.82 | 79.8
No.9 | 1.128 | 5.06 | 6.45 | 12.89 | 19.34 | 25.79 | 32.24 | 38.68 | 45.13 | 51.58 | 58.05 | 64.47
| 28.7 |  | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90
No.10 | 1.27 | 6.404 | 8.17 | 16.35 | 24.52 | 32.69 | 40.87 | 49.04 | 51.21 | 65.38 | 73.56 | 81.73
| 32.3 |  | 10.13 | 20.26 | 30.39 | 40.52 | 50.65 | 60.78 | 70.91 | 81.04 | 91.17 | 101.3
No.11 | 1.41 | 7.907 | 10.07 | 20.15 | 30.22 | 40.3 | 50.37 | 60.44 | 70.52 | 80.59 | 90.67 | 100.74
| 35.8 |  | 11.25 | 22.5 | 33.75 | 45 | 56.25 | 67.5 | 78.75 | 90 | 101.25 | 112.5
Menú principal

## LOSA 3
Diseño de Nervaduras con uso de Barroblock |  |  |  | N4
3.7
[14 empty] | L / | 12
h 1 =
| Entrepiso = | 150 | Azotea = | 100 |  |  | F´c= | 200 | kg/cm2 |  |  | 0
Carga Viva: | 100 |  |  |  | kg/m2 |  | F´y= | 4200 | kg/cm2
[14 empty] | L / | 18.5
h 2 =
| alto | ancho | largo |  | Peso
Barroblock: | 0.2 | 0.3 | 20 |  | 5.5 | kg
[14 empty] | L / | 21
h 3 =
Carga muerta
| No. Por m | Total
Barroblok | 10 | 55 | kg/m |  | Peso Propio |  |  | Piso = | 1800 | kg/m3
[8 empty] | Empastado = | 2000 | kg/m3
|  |  | Total |  | 287.8 | kg/m |  | Zarpeo = | 2000 | kg/m3 | [5 empty] | Nervadura
|  | Nervadura | 232.8 | kg/m |  |  |  | Yeso = | 1500 | kg/m3 | [9 empty] | h
[8 empty] | suma = | 151 | kg/m3 | [8 empty] | 0.11 | 0.31
Ancho analizis nervadura |  | 0.7 | cm | 70 | [14 empty] | 0.2
Wu= | 669.9 | kg
[15 empty] | 0.1 | 0.6 | 0.1 | L = | 3.7
| Refuerzo momento último negativo | [15 empty] | 10 | h 1 = | 0.30833
Momento max | 1146 | 114600 |  | TABLA DE ITERAR | [13 empty] | h 2 = | 0.2
|  |  |  | a | as | [12 empty] | h 3 = | 0.17619
d= | 28 |  |  | 0 | 1.0828
|  |  |  | 2.6751 | 1.1371
a= | 2.4706 | As |  | 2.8093 | 1.14
|  |  |  | 2.8164 | 1.1401
As= | 30.3175 |  |  | 2.8167 | 1.1401
| 28 | .- a / 2 |  | 2.8167 | 1.1401
|  |  |  | 2.8167 | 1.1401
|  |  |  | 2.8168 | 1.1401
Usar: | 2 varilla No. 3 |  |  | 2.8168 | 1.1401
As = | 1.43 | cm2
Pw = | 0.0051071
Pmax = | 0.01515 | 0.010043
Pmin = | 0.0033333 | 0.0017738 | Números negativos usar mínima
Refuerzo momento último negativo
Momento max | 1174 | 117400 |  | TABLA DE ITERAR
|  |  |  | a | as
d= | 28 |  |  | 0 | 1.1092
|  |  |  | 2.7404 | 1.1663
a= | 2.4706 | As |  | 2.8814 | 1.1694
|  |  |  | 2.8891 | 1.1696
As= | 31.0582 |  |  | 2.8895 | 1.1696
| 28 | .- a / 2 |  | 2.8895 | 1.1696
|  |  |  | 2.8895 | 1.1696 |  |  | Acero por temperatura
|  |  |  | 2.8895 | 1.1696
Usar: | 1 varilla No. 5 | 5 |  | 2.8895 | 1.1696 |  |  | At = | 1.98 | cm2 | Usar: | 1 varilla No. 5
As = | 1.98 | [6 empty] | Sep. = | 55 | cm2 | Max. = | 45 | En caso de ser mayor usar Máxima
Pw = | 0.0070714
Pmax = | 0.01515 | 0.0080786
Pmin = | 0.0033333 | 0.0037381 | Números negativos usar mínima

## LOSA 4
Diseño de Nervaduras con uso de Barroblock |  |  |  | N4
3.7
[14 empty] | L / | 12
h 1 =
| Entrepiso = | 150 | Azotea = | 100 |  |  | F´c= | 200 | kg/cm2 |  |  | 0
Carga Viva: | 100 |  |  |  | kg/m2 |  | F´y= | 4200 | kg/cm2
[14 empty] | L / | 18.5
h 2 =
| alto | ancho | largo |  | Peso
Barroblock: | 0.2 | 0.3 | 20 |  | 5.5 | kg
[14 empty] | L / | 21
h 3 =
Carga muerta
| No. Por m | Total
Barroblok | 10 | 55 | kg/m |  | Peso Propio |  |  | Piso = | 1800 | kg/m3
[8 empty] | Empastado = | 2000 | kg/m3
|  |  | Total |  | 287.8 | kg/m |  | Zarpeo = | 2000 | kg/m3 | [5 empty] | Nervadura
|  | Nervadura | 232.8 | kg/m |  |  |  | Yeso = | 1500 | kg/m3 | [9 empty] | h
[8 empty] | suma = | 151 | kg/m3 | [8 empty] | 0.11 | 0.31
Ancho analizis nervadura |  | 0.7 | cm | 70 | [14 empty] | 0.2
Wu= | 669.9 | kg
[15 empty] | 0.1 | 0.6 | 0.1 | L = | 3.7
| Refuerzo momento último negativo | [15 empty] | 10 | h 1 = | 0.30833
Momento max | 1146 | 114600 |  | TABLA DE ITERAR | [13 empty] | h 2 = | 0.2
|  |  |  | a | as | [12 empty] | h 3 = | 0.17619
d= | 28 |  |  | 0 | 1.0828
|  |  |  | 2.6751 | 1.1371
a= | 2.4706 | As |  | 2.8093 | 1.14
|  |  |  | 2.8164 | 1.1401
As= | 30.3175 |  |  | 2.8167 | 1.1401
| 28 | .- a / 2 |  | 2.8167 | 1.1401
|  |  |  | 2.8167 | 1.1401
|  |  |  | 2.8168 | 1.1401
Usar: | 2 varilla No. 3 |  |  | 2.8168 | 1.1401
As = | 1.43 | cm2
Pw = | 0.0051071
Pmax = | 0.01515 | 0.010043
Pmin = | 0.0033333 | 0.0017738 | Números negativos usar mínima
Refuerzo momento último negativo
Momento max | 1174 | 117400 |  | TABLA DE ITERAR
|  |  |  | a | as
d= | 28 |  |  | 0 | 1.1092
|  |  |  | 2.7404 | 1.1663
a= | 2.4706 | As |  | 2.8814 | 1.1694
|  |  |  | 2.8891 | 1.1696
As= | 31.0582 |  |  | 2.8895 | 1.1696
| 28 | .- a / 2 |  | 2.8895 | 1.1696
|  |  |  | 2.8895 | 1.1696 |  |  | Acero por temperatura
|  |  |  | 2.8895 | 1.1696
Usar: | 1 varilla No. 5 | 5 |  | 2.8895 | 1.1696 |  |  | At = | 1.98 | cm2 | Usar: | 1 varilla No. 5
As = | 1.98 | [6 empty] | Sep. = | 55 | cm2 | Max. = | 45 | En caso de ser mayor usar Máxima
Pw = | 0.0070714
Pmax = | 0.01515 | 0.0080786
Pmin = | 0.0033333 | 0.0037381 | Números negativos usar mínima

## LOSA 5
Losa Banio Recamara arriva
|  | L3 | 2.2 | [10 empty] | L / | 12
h 1 =
| Entrepiso = | 150 | Azotea = | 100 |  |  | F´c= | 200 | kg/cm2 |  |  | 0
Carga Viva: | 100 |  |  |  | kg/m2 |  | F´y= | 4200 | kg/cm2
[14 empty] | L / | 18.5
h 2 =
| alto | ancho | largo |  | Peso
Barroblock: | 10 | 30 | 20 |  | 2.75 | kg
[14 empty] | L / | 21
h 3 =
Carga muerta
| No. Por m | Total
Barroblok | 10 | 27.5 | kg/m |  | Peso Propio |  |  | Piso = | 1800 | kg/m3
[8 empty] | Empastado = | 2000 | kg/m3
|  |  | Total |  | 243.5 | kg/m |  | Zarpeo = | 2000 | kg/m3 | [5 empty] | Nervadura
|  | Nervadura | 216 | kg/m |  |  |  | Yeso = | 1500 | kg/m3 | [9 empty] | h
[8 empty] | suma = | 151 | kg/m3 | [8 empty] | 0.08 | 0.18
Ancho analizis nervadura |  | 1 | cm | 100 | [14 empty] | 0.1
Wu= | 722.3 | kg | 494.5
[15 empty] | 0.1 | 0.6 | 0.1 | L = | 2.2
| Refuerzo momento último negativo | [15 empty] | 10 | h 1 = | 0.18333
Momento max | 437 | 43700 |  | TABLA DE ITERAR | [13 empty] | h 2 = | 0.11892
|  |  |  | a | as | [12 empty] | h 3 = | 0.10476
d= | 15 |  |  | 0 | 0.77072
|  |  |  | 1.9041 | 0.82296
a= | 2.4706 | As |  | 2.0332 | 0.82675
|  |  |  | 2.0426 | 0.82703
As= | 11.5608 |  |  | 2.0433 | 0.82705
| 15 | .- a / 2 |  | 2.0433 | 0.82705
|  |  |  | 2.0433 | 0.82705
|  |  |  | 2.0433 | 0.82705
Usar: | 1 varilla No. 4 |  |  | 2.0433 | 0.82705
As = | 1.27 | cm2
Pw = | 0.0084667
Pmax = | 0.01515 | 0.0066833
Pmin = | 0.0033333 | 0.0051333 | Números negativos usar mínima
Refuerzo momento último negativo
Momento max | 0 | 0 |  | TABLA DE ITERAR
|  |  |  | a | as
d= | 15 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
a= | 2.4706 | As |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
As= | 0 |  |  | 0 | 0
| 15 | .- a / 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | Acero por temperatura
|  |  |  | 0 | 0
Usar: | 0 varilla No. 2 | [6 empty] | At = | 1.44 | cm2 | Usar: | 3 varilla No. 3
As = | 0 | [6 empty] | Sep. = | 40 | cm2 | Max. = | 45 | En caso de ser mayor usar Máxima
Pw = | 0
Pmax = | 0.01515 | 0.01515
Pmin = | 0.0033333 | -0.0033333 | Números negativos usar mínima

## LOSA 6
Losa pasillos
|  | L3 | 1.7 | [10 empty] | L / | 12
h 1 =
| Entrepiso = | 150 | Azotea = | 100 |  |  | F´c= | 200 | kg/cm2 |  |  | 0
Carga Viva: | 100 |  |  |  | kg/m2 |  | F´y= | 4200 | kg/cm2
[14 empty] | L / | 18.5
h 2 =
| alto | ancho | largo |  | Peso
Barroblock: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | kg
[14 empty] | L / | 21
h 3 =
Carga muerta
| No. Por m | Total
Barroblok |  |  | kg/m |  | Peso Propio |  |  | Piso = | 1800 | kg/m3
[8 empty] | Empastado = | 2000 | kg/m3
|  |  | Total |  | 240 | kg/m |  | Zarpeo = | 2000 | kg/m3 | [5 empty] | Nervadura
|  | Nervadura | 240 | kg/m |  |  |  | Yeso = | 1500 | kg/m3 | [9 empty] | h
[8 empty] | suma = | 151 | kg/m3 | [8 empty] | 0.1 | 0.1
Ancho analizis nervadura |  | 1 | cm | 100 | [14 empty] | 0
Wu= | 717.4 | kg | 491
[15 empty] | 1 | 0 | 1 | L = | 1.7
| Refuerzo momento último negativo | [15 empty] | 100 | h 1 = | 0.14167
Momento max | 61.98 | 6198 |  | TABLA DE ITERAR | [13 empty] | h 2 = | 0.091892
|  |  |  | a | as | [12 empty] | h 3 = | 0.080952
d= | 7 |  |  | 0 | 0.23424
|  |  |  | 0.057871 | 0.23521
a= | 0.24706 | As |  | 0.058111 | 0.23522
|  |  |  | 0.058112 | 0.23522
As= | 1.6397 |  |  | 0.058112 | 0.23522
| 7 | .- a / 2 |  | 0.058112 | 0.23522
|  |  |  | 0.058112 | 0.23522
|  |  |  | 0.058112 | 0.23522
Usar: | 4 varilla No. 3 |  |  | 0.058112 | 0.23522
As = | 2.85 | cm2
Pw = | 0.0040714
Pmax = | 0.01515 | 0.011079
Pmin = | 0.0033333 | 0.0007381 | Números negativos usar mínima
Refuerzo momento último negativo
Momento max | 0 | 0 |  | TABLA DE ITERAR
|  |  |  | a | as
d= | 7 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
a= | 0.24706 | As |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
As= | 0 |  |  | 0 | 0
| 7 | .- a / 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | Acero por temperatura
|  |  |  | 0 | 0
Usar: | 0 varilla No. 2 | [6 empty] | At = | 1.8 | cm2 | Usar: | 3 varilla No. 3
As = | 0 | [6 empty] | Sep. = | 50 | cm2 | Max. = | 45 | En caso de ser mayor usar Máxima
Pw = | 0
Pmax = | 0.01515 | 0.01515
Pmin = | 0.0033333 | -0.0033333 | Números negativos usar mínima

## LOSA 7
Losa Terrazas
|  |  | 2.2 | [10 empty] | L / | 12
h 1 =
| Entrepiso = | 150 | Azotea = | 100 |  |  | F´c= | 200 | kg/cm2 |  |  | 0
Carga Viva: | 100 |  |  |  | kg/m2 |  | F´y= | 4200 | kg/cm2
[14 empty] | L / | 18.5
h 2 =
| alto | ancho | largo |  | Peso
Barroblock: | 1 | 1 | 1 |  | 0 | kg
[14 empty] | L / | 21
h 3 =
Carga muerta
| No. Por m | Total
Barroblok | 200 | 0 | kg/m |  | Peso Propio |  |  | Piso = | 1800 | kg/m3
[8 empty] | Empastado = | 2000 | kg/m3
|  |  | Total |  | 480 | kg/m |  | Zarpeo = | 2000 | kg/m3 | [5 empty] | Nervadura
|  | Nervadura | 480 | kg/m |  |  |  | Yeso = | 1500 | kg/m3 | [9 empty] | h
[8 empty] | suma = | 151 | kg/m3 | [8 empty] | 0.2 | 0.2
Ancho analizis nervadura |  | 1 | cm | 100 | [14 empty] | 0
Wu= | 1053.4 | kg | 731
[15 empty] | 1 | 0 | 0 | L = | 2.2
| Refuerzo momento último negativo | [15 empty] | 100 | h 1 = | 0.18333
Momento max | 2549 | 254900 |  | TABLA DE ITERAR | [13 empty] | h 2 = | 0.11892
|  |  |  | a | as | [12 empty] | h 3 = | 0.10476
d= | 17 |  |  | 0 | 3.9667
|  |  |  | 0.98001 | 4.0844
a= | 0.24706 | As |  | 1.0091 | 4.088
|  |  |  | 1.01 | 4.0881
As= | 67.4339 |  |  | 1.01 | 4.0881
| 17 | .- a / 2 |  | 1.01 | 4.0881
|  |  |  | 1.01 | 4.0881
|  |  |  | 1.01 | 4.0881
Usar: | 3 varilla No. 5 |  |  | 1.01 | 4.0881
As = | 5.94 | cm2
Pw = | 0.0034941
Pmax = | 0.01515 | 0.011656
Pmin = | 0.0033333 | 0.00016078 | Números negativos usar mínima
Refuerzo momento último negativo
Momento max | 0 | 0 |  | TABLA DE ITERAR
|  |  |  | a | as
d= | 17 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
a= | 0.24706 | As |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
As= | 0 |  |  | 0 | 0
| 17 | .- a / 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | Acero por temperatura
|  |  |  | 0 | 0
Usar: | 3 varilla No. 2 | [6 empty] | At = | 3.6 | cm2 | Usar: | 3 varilla No. 2
As = | 1.27 | [6 empty] | Sep. = | 100 | cm2 | Max. = | 45 | En caso de ser mayor usar Máxima
Pw = | 0.00074706
Pmax = | 0.01515 | 0.014403
Pmin = | 0.0033333 | -0.0025863 | Números negativos usar mínima

## LOSA 2
Diseño de Nervaduras con uso de Barroblock |  |  |  | N2
[14 empty] | L / | 12
h 1 =
| Entrepiso = | 150 | Azotea = | 100 |  |  | F´c= | 200 | kg/cm2 |  |  | 0
Carga Viva: | 150 |  |  |  | kg/m2 |  | F´y= | 4200 | kg/cm2
[14 empty] | L / | 18.5
h 2 =
| alto | ancho | largo |  | Peso
Barroblock: | 0.15 | 0.3 | 20 |  | 3.8 | kg
[14 empty] | L / | 21
h 3 =
Carga muerta
| No. Por m | Total
Barroblok | 10 | 38 | kg/m |  | Peso Propio |  |  | Piso = | 1800 | kg/m3
[8 empty] | Empastado = | 2000 | kg/m3
|  |  | Total |  | 208.4 | kg/m |  | Zarpeo = | 2000 | kg/m3 | [5 empty] | Nervadura
|  | Nervadura | 170.4 | kg/m |  |  |  | Yeso = | 1500 | kg/m3 | [9 empty] | h
[8 empty] | suma = | 151 | kg/m3 | [8 empty] | 0.08 | 0.23
Ancho analizis nervadura |  | 0.7 | cm | 70 | [14 empty] | 0.15
Wu= | 618.24 | kg | [17 empty] | .+4
[15 empty] | 0.1 | 0.6 | 0.1 | L = | 4.8 | .+3.2
| Refuerzo momento último negativo | [15 empty] | 10 | h 1 = | 0.4
Momento max | 1242 | 124200 |  | TABLA DE ITERAR | [13 empty] | h 2 = | 0.25946
|  |  |  | a | as | [12 empty] | h 3 = | 0.22857
d= | 20 |  |  | 0 | 1.6429
|  |  |  | 4.0588 | 1.8284
a= | 2.4706 | As |  | 4.5172 | 1.852
|  |  |  | 4.5755 | 1.8551
As= | 32.8571 |  |  | 4.5831 | 1.8554
| 20 | .- a / 2 |  | 4.584 | 1.8555
|  |  |  | 4.5842 | 1.8555
|  |  |  | 4.5842 | 1.8555
Usar: | 1 varilla No. 5 |  |  | 4.5842 | 1.8555
As = | 1.98 | cm2
Pw = | 0.0099
Pmax = | 0.01515 | 0.00525
Pmin = | 0.0033333 | 0.0065667 | Números negativos usar mínima
Refuerzo momento último negativo
Momento max | 1174 | 117400 |  | TABLA DE ITERAR
|  |  |  | a | as
d= | 20 |  |  | 0 | 1.5529
|  |  |  | 3.8366 | 1.7177
a= | 2.4706 | As |  | 4.2436 | 1.7372
|  |  |  | 4.2919 | 1.7396
As= | 31.0582 |  |  | 4.2977 | 1.7398
| 20 | .- a / 2 |  | 4.2984 | 1.7399
|  |  |  | 4.2985 | 1.7399 |  |  | Acero por temperatura
|  |  |  | 4.2985 | 1.7399
Usar: | 1 varilla No. 5 | 5 |  | 4.2985 | 1.7399 |  |  | At = | 1.44 | cm2 | Usar: | 1 varilla No. 5
As = | 1.98 | [6 empty] | Sep. = | 40 | cm2 | Max. = | 45 | En caso de ser mayor usar Máxima
Pw = | 0.0099
Pmax = | 0.01515 | 0.00525
Pmin = | 0.0033333 | 0.0065667 | Números negativos usar mínima |  |  |  | 4,8 3,0 4,5