SIMBOLOGÍA TELEFÓNICA

ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA INTERNA EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

- SALIDA TELEFÓNICA EN LA PARED A INSTALAR

- SALIDA TELEFÓNICA EN LA PARED INSTALADA

- SALIDA TELEFÓNICA EN EL PISO A INSTALAR

- SALIDA TELEFÓNICA EN EL PISO INSTALADA

CAJA DE DISTRIBUCIÓN TELEFÓNICA PRINCIPAL A INSTALAR

# CDP

- CAJA DE DISTRIBUCIÓN TELEFÓNICA PRINCIPAL EXISTENTE

# CDPE

- CAJA DE DISTRIBUCIÓN TELEFÓNICA SECUNDARIA A INSTALAR

# CDS

- CAJA DE DISTRIBUCIÓN TELEFÓNICA SECUNDARIA EXISTENTE

# CDSE

- CAJA DE PASO EN LA PARED

# CP

- CAJA DE PASO EN EL CIELO RASO

- CÁMARA DE INSPECCIÓN

- POSTES DE CONCRETO

- POSTE TUBULAR DE ACERO

- POSTE DE MADERA

- TERMINAL DE INTERCONEXIÓN

- CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 4 DUCTOS

- CABLE AEREO

- CABLE SOTERRADO

- CABLE SUBTERRÁNEO